2021 하반기 유방촬영용장치 품질관리교육프로그램 공고

□ ’21년도 하반기 품질관리교육프로그램 공고

○ 품질관리교육 프로그램의 선정 배경

- 「의료법」 제38조 및 「특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙」 제3조 [별표 1]의 운용인력기준 비고에 따라 유방촬영용장치 품질관리교육프로그램을 보건복지부장관이 인정하고자 함

○ 품질관리교육 주관기관 : 대한영상의학회(8월 중순이후 접수 예정)

* 특수의료장비 품질관리 운용인력 지원시스템(http://match.radiology.or.kr/)을 통해 신청 가능하며, 향후 접수일정 및 신청에 관한 세부사항은 해당 시스템의 공지사항에 공고 예정

○ 품질관리교육 이수시간 : 총 23시간

(온라인 강의교육 17시간 + 온라인 실습교육 4시간 + 평가 2시간)

○ 품질관리교육 일정 : 하반기 1회 교육

* 2021년도 하반기 유방촬영용장치 품질관리교육 교육일정(안)

차시	날짜	교육방법
1일차 집합교육	2021년 10월 17일(일)	온라인 (화상강의)
2일차 집합교육	2021년 10월 24일(일)
3일차 실습교육	2021년 10월 31일(일)	온라인 (화상실습)
평가	2021년 11월 07일(일)	대면평가*

* 장소: 스페이스쉐어 삼성 Coex센터 B1층 갤럭시 A홀 및 갤럭시 B홀

○ 품질관리 교육인원 : 약 80명 내외*

* 교육대상자 선정 기준

※ 동일 순위 내에서 교육대상자를 선정해야할 경우, 선착순으로 선정함

구분	교육대상자 선정 기준
1순위	교육등록 신청 당시 유방촬영용장치를 운용하고 있으며 기관 내에 상근 영상의학과 전문의가 없는 비영상의학과 전문의
2순위	① 유방촬영용장치를 운용하는 종합병원에서 근무하거나, ② 향후 유방촬영용장치를 운용할 계획이 있는 비영상의학과 전문의

○ 품질관리교육 프로그램 세부사항 : [붙임] 참조

붙임		영상의학회 품질관리교육 프로그램

* 강의 제목 및 순서는 추후 일부 변경될 수 있음

1일차
시간	프로그램
1교시	특수의료장비품질관리에관한개요및역사,국내관계법령
2교시	방사선 물리학 I: X-선의 발생
3교시	방사선 물리학 II: X-선의 발생
	점심시간
4교시	유방촬영술에서의 방사선 물리학
5교시	유방촬영장치의 이해: film mammography
6교시	유방촬영장치의 이해: CR/ DR
7교시	유방의 해부학 및 유방촬영술 해부학과의 관계
8교시	방사선이 인체에 미치는 영향과 안전성
2일차
시간	프로그램
1교시	유방촬영장치 시설의 안전관리와 영상검사에서의 종사자선량 저감화
2교시	유방촬영에서 환자 선량저감화방법(유방암검진환자의 방사선안전)
3교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 강의
4교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 실습 I (동영상을 보면서)
	점심시간
5교시	유방촬영장치의 정도관리 항목 방법과 의미: 실습 II (동영상을 보면서)
6교시	정도관리 항목별 영상에 미치는 영향과 해결방안
7교시	임상영상평가의 항목에 대한 이해
8교시	팬텀영상평가
9교시	임상영상평가 채점 방법의 실제: 강의
3일차
시간	프로그램(2개 조)
1교시(1)	팬텀영상평가실습
2교시(1)	임상영상평가실습I
3교시(1)	임상영상평가실습II
4교시(1)	임상영상평가실습III
1교시(2)	팬텀영상평가실습
2교시(2)	임상영상평가실습I
3교시(2)	임상영상평가실습II
4교시(2)	임상영상평가실습III
평가(2개 조)
1교시(1)	평가:지필
2교시(1)	평가:실습
1교시(2)	평가:지필
2교시(2)	평가:실습