추석 연휴 코로나19 백신 품질관리 철저 협조 요청

□ 배경

○ 추석 연휴 기간 보건소 및 위탁의료기관의 휴무에 따라 코로나19 백신 품질관리에 철저를 기할 필요

* 추석 연휴 기간 : ’22. 9. 9∼ ’22. 9.12 (4일간)

□ 코로나19 백신 관리 강화

○ 백신보관냉장고 온도 관리 철저

- 백신보관냉장고의 적정온도 유지상태 관리

* 백신보관냉장고 온도는 5℃로 설정, 2℃~8℃ 범위에서 유지되도록 관리

- 백신보관냉장고의 주간 온도기록 검토‧분석을 통해 장비 작동상태를 확인하고, 온도가 불안정한 경우 보완대책을 마련

* 디지털 온도계 센서는 백신 근처에 두어 온도측정

- 디지털온도계 정상 작동상태 확인

* 알람시스템이 설정온도 이상 일탈 시 즉시 동작하는지 확인해야 하며, 알람 수신인은 백신관리 담당자를 포함하여 3인 이상 지정할 것을 권고

○ 정전 등으로 인한 전기공급 중단 대비

- 백신관리담당자는 지역 내 정전 등으로 인한 백신보관냉장고의
사용 불가 상황에 대한 대비 필요

- 백신보관냉장고 설치구역에는 백신의 임시 보관 및 이송을 위한 전용 아이스박스 및 부대물품*을 상비할 것을 권고함

* 물품목록 : 냉매(아이스팩, 얼음 등), 백신 포장상자(최초 배송 시 사용된 상자 사용 권고), 에어캡, 온도계

<백신 임시보관 및 이송 절차>

① 아이스박스에 냉매 및 에어캡, 온도계를 넣고 적정온도(2~8℃)가 형성되는지 확인

② 백신은 바이알이 흔들리지 않도록 포장 상자에 고정한 후 아이스박스에 투입

③ 백신이 든 포장 상자를 아이스박스에 고정한 후 온도를 확인하면서 이송